附件1

永城市大面积停电事件分级标准

一、特别重大电网大面积停电事件

（一）造成河南电网大面积停电，减供负荷达到30%以上，对永城电网造成特别重大影响的；

（二）指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为特别重大电网大面积停电事件的。

二、重大电网大面积停电事件

（一）造成河南电网大面积停电，减供负荷达到13%以上30%以下，对永城电网造成重大影响的；

（二）造成商丘市电网大面积停电，减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电的，对永城电网造成重大影响的；

（三）指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为重大电网大面积停电事件的。

三、较大电网大面积停电事件

（一）造成河南电网大面积停电，减供负荷达到10%以上13%以下，对永城电网造成较大影响的；

（二）造成商丘市电网大面积停电，减供负荷达到40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电的，对永城电网造成较大影响的；

（三）造成永城市电网大面积停电，减供负荷达到60%以上，或70%以上供电用户停电的；

（四）指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大电网大面积停电事件的。

四、一般电网大面积停电事件

（一）造成河南电网大面积停电，减供负荷达到5%以上10%以下，对永城电网造成一般影响的；

（二）造成商丘市电网大面积停电，减供负荷达到20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电的，对永城电网造成一般影响的；

（三）造成永城市电网大面积停电，减供负荷达到40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电的；

（四）指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为一般电网大面积停电事件的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。