附件3

永城市大面积停电事件风险和危害程度分析

一、风险分析

永城市地处河南东部，属亚温带季风气候，易发季节性多种气象灾害。全年50%以上的降水量集中在6、7、8三个月，城市低洼地区或地势较低区域由于排水不畅可导致积水形成内涝。永城市东部煤炭矿区易发生采空区塌陷等地质灾害。夏季有发生强对流天气如飚线风，冬季有可能出现冻雨等特殊气象现象造成的输电线路覆冰。各类自然灾害都可能造成电网设备大范围损坏，从而引发大面积停电。

永城市电网处于河南电网东部末端，通过500千伏Ⅰ、Ⅱ庄圣线供永城市500千伏圣临站，在Ⅰ、Ⅱ庄圣线全跳时，有造成永城市电网大面积停电的风险。

野蛮施工、非法侵入、火灾爆炸、恐怖袭击等外力破坏或重大社会安全事件可能造成电网设施损毁；电网工控系统可能遭受网络攻击，可能引发大面积停电。

因各种原因造成的发电企业发电出力大规模减少、运行维护人员误操作或调控运行人员处置不当等也可能引发大面积停电。

二、危害程度分析

大面积停电事件在严重破坏生产经营单位正常生产经营秩序和社会形象的同时，对关系国计民生的重要基础设施造成巨大影响，可能导致交通、通信瘫痪，水、气、煤、油等供应中断，严重影响经济建设、人民生活，甚至对社会安定、公共安全造成极大威胁，主要包括：

（一）导致市政府部门、消防、公安、军队等重要机构电力供应中断，影响其社会职能的正常运转，不利于社会安定和国家安全；

（二）导致大型商场、广场、影剧院、住宅小区、医院、学校、大型写字楼、大型游乐场等高密度人口聚集点基础设施电力中断，引发群众恐慌，扰乱社会秩序；

（三）导致城市交通拥塞甚至瘫痪，铁路供电中断，有可能造成大批旅客滞留；

（四）导致化工、冶金、煤矿、非煤矿山等高危用户的电力中断，引发生产运营事故及次生衍生灾害；

（五）大面积停电事件在当前新媒体时代极易成为社会舆论的热点；在公众不明真相的情况下，若有错误舆情，可能造成公众恐慌情绪，影响社会稳定。