审批意见： 永环集审〔2018〕01号 关于《河南华氟隆涂料有限公司年产300吨水性不粘氟碳涂料项目环境影响报告表》的批复 河南华氟隆涂料有限公司: 你公司报送的由河南聚力联创环保科技有限公司编制完成的《河南华氟隆涂料有限公司年产300吨水性不粘氟碳涂料项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉。项目建设地点位于永城市经济开发区磨山路中路。占地面积900平方米，总投资12000万元，环保投资25万元，该审批项目已在永城市政府网站公示期满，公示期无异议。经研究，批复如下： 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的施工方式和环境保护对策措施进行建设。 二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一） 依据《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染以及环保设施投资概算。对项目建设过程中产生的各类污染源采取相应的防治措施。 （二）项目实施时、外排污染物应满足以下要求： 1、废水：生活污水、设备清洗废水经化粪池预处理后排入污水处理厂进行深度处理。应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准及第三污水处理厂进水水质标准的要求。 2、废气：投料过程中产生的色料粉尘由集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒处理，试样测试产生的喷涂烘干废气由集气罩+UV光解净化装置+15m高排气筒处理；应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准的要求。 3、噪声方面：对各种生产设备进行减振、密闭隔声、消声等措施后，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固废方面：各类固废分类收集后均能妥善处置，一般固体废物的处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及修改单要求进行处置。危险固废暂存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行贮存。 （三）、主要污染物排放总量控制在下列指标之内：COD 排放量为0.00564t/a、NH3-N排放量为0.000564t/a。 （四）、如果今后国家或省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司按新标准执行。 （五）、企业应加强安全管理, 做好各类风险防范措施，杜绝各类风险事故的发生；并接受环保主管部门日常监督指导。 四、严格执行环建设项目环保“三同时”制度，建设项目竣工后，应按照国务院环境保护主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收；并公开相关信息，接受社会监督。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 五、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核 。 经办人： 审核人 ： 审批人： （公章） 2018年01月03日