审批意见： 永环集审〔2018〕03号 关于《永城市盛源豆制品加工厂年加工大豆制品300吨项目环境影响报告表》的批复 永城市盛源豆制品加工厂: 你公司报送的由广州环发环保工程有限公司编制完成的《永城市盛源豆制品加工厂年加工大豆制品300吨项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉。该审批项目已在永城市政府网站公示期满，公示期无异议。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、项目选址位于永城市侯岭乡裕东电厂东2号厂房。总投资100万元，占地面积4000㎡，建筑面积2500㎡，主要从事油皮的生产加工。该《报告表》内容全面，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的施工方式和环境保护对策措施进行建设。 二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一） 依据《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染以及环保设施投资概算。对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染源采取相应的防治措施。 （二）项目实施时、外排污染物应满足以下要求： 1、废水：生产工艺废水、清洗废水、地面清洁废水和职工生活废水混合后经地埋式污水处理站处理达标后， 外排至小青沟。应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准的要求。 2、废气：生产车间应加强通风措施，食堂油烟废气经油烟净化装置处理后，应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001)的标准要求。污水处理站的调节池、水解酸化池及污泥暂存池产生的少量恶臭气体采取喷洒除臭剂、加强周边绿化等措施，应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关要求。 3、噪声：优先选用低噪声设备、并进行基础减震、隔音等措施后，厂界噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。 4、固废：废豆渣、浮渣日产日清，外售处理，生活垃圾、污泥分类堆存由环卫部门统一清运处理。一般固体废物的处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及修改单要求进行处置；不得随意丢弃。 （三）、主要污染物排放总量控制在下列指标之内：COD 排放量为0.17t/a、NH3-N排放量为0.026t/a。 （四）、如果今后国家或省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司按新标准执行。 （五）、企业应加强安全管理, 做好各类风险防范措施，杜绝各类风险事故的发生。 四、企业应严格落实环保“三同时”制度，建设项目竣工后，应按照国务院环境保护主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收；并公开相关信息，接受社会监督。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 五、你公司应严格按照环评及批复要求进行建设，不得擅自改变生产工艺，本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核 。 经办人： 审核人： 审批人： （公章） 2018年1月26日