永环审〔2018〕28号

关于《永城市新桥乡鑫鑫养殖场年出栏生猪15000头养殖项目环境影响报告书》的批复

永城市新桥乡鑫鑫养殖场：

你单位报来的由宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制的《永城市新桥乡鑫鑫养殖场年出栏生猪15000头养殖项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）已收悉，项目经技术评审并修改完成，已在永城市政府网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 一、该项目选址位于永城市新桥乡新桥村7组，属扩建项目，总投资1200万元，其中环保投资105万元。建设内容主要为新建猪舍18栋8320㎡，储粪棚800㎡，粪污处理设施1套，年出栏生猪15000头。该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和相关技术规范的要求；根据环评结论，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、采用的施工方式和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接收相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；确保各项污染物达标排放。

（一）、向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）、依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）、项目应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1、建设期：应严格按照《报告书》中提出的各项污染防治措施进行施工。施工场地应采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《河南省蓝天工程实施方案》的相关要求。施工机械应及时保养与维护、合理安排施工作业时间等措施，应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工废水经沉淀后用于地面洒水除尘，施工人员生活污水进入现有工程尿液暂存池处理。施工建筑垃圾与生活垃圾一起交由当地环卫部门定时统一清运处理。施工期认真落实生态保护和生态恢复措施，防止水土流失。

2、运营期：

（1）废水方面：厂区内实行雨污分流。项目产生的粪污与现有工程粪污一起进入拟建的粪污处理设施（沼气站）统一处理。采取“漏缝板+机械刮板、UASB厌氧发酵处理、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入配套污水处理站，经无害化处理后，全部综合利用零排放。同时加强管理和维护，确保沼液安全利用。

（2）废气方面:加强科学化饲养、对猪舍采取控制养殖密度、加强负压通风，水帘降温、喷洒植物除臭剂以及缩短清粪周期等措施，确保无组织排放的氨气和硫化氢厂界浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准的要求；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求；沼气热水炉废气由8m高烟囱排放，须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求；食堂油烟经油烟净化装置处理后，应符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的有关要求；同时加强厂区及周边绿化，减缓恶臭气体对周围环境的不良影响；项目卫生防护距离内无敏感点，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及相关规定。

（3）噪声方面：高噪声源采取隔声、减振、距离衰减等降噪措施后，各场界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间55dB(A)；夜间45dB(A)）要求。

（4）固废方面：医疗废物交由资质单位进行处理；病死猪和胎盘委托给当地专门的处置单位进行处理，不得在场区内设置专门的病死猪及胎盘处理系统；粪渣厌氧发酵后外售作为农肥；废脱硫剂由厂家统一回收；职工生活垃圾集中收集后送当地垃圾处理厂集中处置。各类固废均得到有效处置；项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；粪便排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准。

（5）总量控制：项目废水不外排，沼气热水锅炉废气排放总量控制在下列指标之内：SO2：0.004t/a、NOX：0.03t/a。

（四）企业应按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）等文件要求，严格落实养殖区、污水处理工程、沼液储存池等区域的防渗措施，并加强安全管理, 做好各类风险防范措施，杜绝各类风险事故的发生。

四、你公司应建立健全环保责任制度和管理机构，指定专人负责环境管理工作，确保各项环境保护设施正常运行，并自觉接受永城市环保局的日常监督管理。

五、企业应严格落实环保“三同时”制度，建设项目竣工后，应按照国务院环境保护主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收；并公开相关信息，接受社会监督。

六、你公司应严格按照环评及批复要求进行建设，不得擅自改变项目的性质、规模、地点及防治污染设施；本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

永城市环境保护局

2018年2月8日