审批意见： 永环集审〔2018〕7号 关于《河南凯顺纺织品有限公司年产50万套床上用品项目环境影响报告表》的批复 河南凯顺纺织品有限公司: 你公司报送的由广州环发环保工程有限公司编制完成的《河南凯顺纺织品有限公司年产50万套床上用品项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉。项目选址位于永城市产业集聚区磨山路东、南京路南。总占地面积9293.38平方米，总投资12000万元，环保投资61万元，项目不涉及染色工序。该审批项目已在永城市政府网站公示期满，公示期无异议。经研究，批复如下： 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的施工方式和环境保护对策措施进行建设。 二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一） 依据《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染以及环保设施投资概算。 （二）外排污染物应满足以下要求： 1、施工期：（1）、应严格按照《报告表》中提出的各项污染防治措施进行施工。施工场地应采取围挡、覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施，建设期应执行《河南省蓝天工程实施方案》的相关要求。（2）、合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，周围设置隔音屏障等措施，应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。（3）、建筑施工废水及施工人员产生的生活污水，收集后排入临时沉淀池进行处理。（4）、施工建筑垃圾与生活垃圾统一交由环卫部门清运处理。（5）、施工期应认真落实生态保护和生态恢复措施，防止水土流失。 2、运营期： （1）、废水：生产废水经污水处理设施处理后，回用于织物工序清洗，不外排；车间地面冲洗水、生活污水经化粪池处理后一并进入市政污水管网，通过永城市第三污水处理厂进一步处理，应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及永城市第三污水处理厂进水水质要求；处理达标后外排至大治沟，最终入浍河。 （2）、废气：加强生产车间排风措施，应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘无组织排放监控浓度限值的要求。食堂油烟废气经油烟净化装置处理后，食堂油烟排放应执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求； （3）、噪声：优先选用低噪声设备，通过基础减震、厂房隔音等措施后，厂界噪声值应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）、固废：各类固体废物分类收集后综合利用或妥善处理，一般固体废物的处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及修改单要求进行处置。 （三）、主要污染物排放总量控制在下列指标之内：COD 排放量为0.277t/a、NH3-N排放量为0.0277t/a。 （四）、如果今后国家或省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司按新标准执行。 （五）、企业应加强安全管理, 做好各类风险防范措施，杜绝各类风险事故的发生；并自觉接受环保主管部门日常监督管理。 四、严格执行环建设项目环保“三同时”制度，建设项目竣工后，应按照国务院环境保护主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收；并公开相关信息，接受社会监督。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 五、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核 。 经办人： 审核人 ： 审批人： （公章） 2018年03月01日