审批意见： 永环审〔2016〕58号 关于《永城市华威驾驶员培训有限公司驾驶员培训学校项目环境影响报告表》的批复 永城市华威驾驶员培训有限公司: 你公司报送的由宁夏智城安环科技发展股份有限公司编制完成的《永城市华威驾驶员培训有限公司驾驶员培训学校项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉。项目建设位于永城市东城区光明路民生小区西侧路北。总投资350万元，占地面积14700平方米。该审批事项已在永城市政府网站公示期满，公示期无异议。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、项目符合国家有关产业政策及相关规划要求。该《报告表》申报内容全面，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的施工方式和环境保护对策措施进行建设。 二、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染以及环保设施投资概算。 - 依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。确保施工期污染物排放满足相关标准要求。 - 项目外排污染物应满足以下要求: - 1、废水方面：生活污水和食堂废水经隔油池+化粪池处理后，用于周边绿化灌溉，不外排。应满足《农田灌溉水质标准》（GB3096-2005）表1旱作标准。 - 2、废气方面：加强车辆管理，对机动车辆定期检修与维护,严防汽车尾气超标排放。同时加强场区绿化、及时洒水抑尘，应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。食堂油烟废气经油烟净化设施处理，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）最高允许排放浓度限值。 3、噪声方面：采取合理布置、围墙隔音、距离衰减等综合降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。 4、固废方面：生活垃圾统一收集后送至永城市垃圾填埋场妥善处置、一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 （四）如果今后国家或省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位按新标准执行。 四、严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时向环保主管部门申请竣工环境保护验收。 五、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 （公章） 2016年10月19日