审批意见： 永环审〔2017〕3号 关于《永城金基实业有限公司金博大广场商住二期项目 环境影响报告表》的批复 永城金基实业有限公司: 你公司报送的由广州环发环保工程有限公司编制完成的《永城金基实业有限公司金博大广场商住二期项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉。该审批项目已在永城市政府网站公示期满，公示期无异议。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、项目位于永城市东城区欧亚路与雪枫路交叉口向北150m路西。总占地面积42640平方米，建筑面积163627.54平方米，配套建设化粪池及污水管网、专用烟道、生活垃圾收集设施、小区绿化等环保设施，总投资20000万元，环保投资814万元。 二、该工程建设符合国家有关产业政策及相关规划要求，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、采用的施工方式和环境保护对策措施进行建设。 三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）项目建设及运行中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作： 1、废水：施工废水经沉淀池收集后回用于施工现场。运营期居民、商铺产生的生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，经永城市第四污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至雪枫沟，最终入沱河。 2、废气：应严格按照《河南省蓝天工程行动计划》要求，对施工扬尘采取围挡、定期洒水、及时清扫、遮盖、车辆限速及冲洗等措施降尘，应满足《大气污染物综合排放标准》二级标准的要求。运营期居民厨房油烟废气经油烟净化机处理后，通过专用烟道楼顶排放，外排应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。同时对垃圾收集点及时清理清运，减少恶臭气体对周围环境的影响。 3、噪声：施工期采取隔声围挡、对施工机械设备及时保养维护，合理安排施工时间等措施，施工场界噪声应满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；运营期采取综合降噪措施后，应满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2、4类区标准的要求， 4、固废：施工期堆土及时回填，建筑垃圾和生活垃圾妥善处理。运营后生活垃圾应分类收集，由环卫部门统一送至垃圾填埋场处理，化粪池产生的污泥定期交有关部门清理清运。一般固体废物的处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及修改单要求进行处置。 5、生态保护：落实各项生态恢复措施。加强施工期环境管理，严格控制施工范围，尽量减少植被破坏，落实各项水土保持措施，施工结束后，做好现场清理和植被恢复工作，按要求落实绿化方案及各项保护措施。 （二）、主要污染物排放总量控制在下列指标之内：COD 排放量为5.81t/a、NH3-N排放量为0.58t/a。 （三）、如果今后国家或省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位按新标准执行。 五、严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时向环保主管部门申请竣工环境保护验收。 六、本批复有效期五年。本项目自批复之日起五年后开工建设的，应报我局重新审核。 （公章） 2017年1月10日