审批意见： 永环集审〔2018〕08号 关于《永城市永太节能保温材料厂年加工保温材料1千吨项目环境影响报告表》的批复 永城市永太节能保温材料厂: 你公司报送的由宁夏华之洁环境技术有限公司编制完成的《永城市永太节能保温材料厂年加工保温材料1千吨项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉。项目建设地点位于永城市产业集聚区裕东电厂南门南侧。占地面积2000平方米，总投资200万元，环保投资30万元，项目利用聚苯乙烯等原料，生产保温材料。该审批项目已在永城市政府网站公示期满，公示期无异议。经研究，批复如下： 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的施工方式和环境保护对策措施进行建设。 二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一） 依据《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染以及环保设施投资概算。对项目建设过程中产生的各类污染源采取相应的防治措施。 （二）外排污染物应满足以下要求： 1、废水：项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后，符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后，进入储存池用于附近农田堆肥，不外排。 2、废气：项目不涉及食堂和锅炉废气，EPS发泡工序中产生的废气经集气罩收集+UV光氧催化处理装置+排气扇处理后排放，应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求和无组织排放监控浓度限值的要求。 3、噪声：项目噪声经隔声、减震、衰减等措施后，厂界噪声值应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：生产过程中产生的下脚料由专人统一收集后出售；生活垃圾经集中后由当地环卫部门收集并统一处理；一般固体废物的处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及修改单要求进行处置。 （三）、如果今后国家或省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司按新标准执行。 （四）、企业应加强安全管理, 做好各类风险防范措施，杜绝各类风险事故的发生；并接受环保主管部门日常监督指导。 四、严格执行环建设项目环保“三同时”制度，建设项目竣工后，应按照国务院环境保护主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收；并公开相关信息，接受社会监督。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 五、应严格按照环评及批复要求进行建设，不得擅自改变生产工艺，本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核 。 经办人： 审核人 ： 审批人： （公章） 2018年04月08日