审批意见： 永环审〔2016〕28号 关于《河南光伸置业有限公司状元府邸项目环境影响报告表》的批复 河南光伸置业有限公司: 你单位报送的《建设项目环境影响评价文件行政审批审请书》及由广州环发环保工程有限公司编制完成的《河南光伸置业有限公司状元府邸项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉。该审批项目已在永城市政府网站公示期满，公示期无异议。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、项目属于新建性质，位于永城市东城区团结路与芒砀路交叉口西南角。总占地面积36859平方米，建筑面积228335平方米，配套建设化粪池及污水管网、专用烟道、生活垃圾收集设施、小区绿化等环保设施，总投资27000万元，环保投资619万元。 二、该工程建设符合国家有关产业政策及相关规划要求，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、采用的施工方式和环境保护对策措施进行建设。 三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）项目建设及运行中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作： 1、加强生态保护，落实各项生态恢复措施。加强施工期环境管理，严格控制施工范围，尽量减少植被破坏，落实各项水土保持措施，施工结束后，做好现场清理和植被恢复工作，按要求落实绿化方案及各项保护措施。 2、落实水环境保护措施。施工废水经沉淀池收集后回用于施工现场，施工人员生活废水排入污水管网。运营期居民、商铺生活污水经地埋式化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进水水质要求后排入污水管网，经永城市第四污水处理厂处理后，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB-18918-2002）一级A标准要求，最终排入沱河。 3、落实大气污染防治措施。严格执行《河南省蓝天工程行动计划》，对施工扬尘、交通扬尘采取洒水降尘、施工场地设置围挡、遮盖物料等措施，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。运营期居民厨房油烟废气经油烟净化机处理后，通过专用烟道楼顶排放，外排应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。同时加强垃圾收集点及时清理清运，定期喷洒除臭剂，减少恶臭气体对周围环境的影响。 4、落实噪声污染防治措施。施工期采取隔声围挡、对施工机械设备及时保养维护，合理安排施工时间等措施，施工场界噪声应满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；运营期交通噪声采取加强道路绿化、车辆限速、车辆禁鸣，设备泵房噪声采取置于室内、基础减震、用房周围绿化等措施，营运期噪声应满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准的要求，环境敏感点声环境质量应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 5、做好固体废物的处置和综合利用。施工期堆土及时回填，建筑垃圾、生活垃圾综合利用或妥善处理。运营后生活垃圾应分类收集，由环卫部门统一清运送至垃圾填埋场作无害化处理，化粪池产生的污泥定期交有关部门清理清运。一般固体废物的处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及修改单要求进行处置。 （二）、主要污染物排放总量控制在下列指标之内：COD 排放量为10.68t/a、NH3-N排放量为1.07t/a。 （三）、如果今后国家或省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位按新标准执行。 五、严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时向环保主管部门申请竣工环境保护验收。 六、本批复有效期五年。本项目自批复之日起五年后开工建设的，应报我局重新审核。 （公章） 2016年6月1日