审批意见： 永环审〔2016〕31号 关于《永城市城乡建设服务中心永城市大青沟治理工程环境影响报告表》的批复 永城市城乡建设服务中心: 你单位报送的由广州环发环保工程有限公司编制完成的《永城市城乡建设服务中心永城市大青沟治理工程环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉。该审批项目已在永城市政府网站公示期满，公示期无异议。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、项目位于永城市西城区大清沟。占地面积52500㎡，总投资14000万元，环保投资479万元，建设内容为河道工程、人行步道工程、排污管道工程、景观、绿化工程及其他附属设施。 二、项目符合国家有关产业政策及相关规划要求，该《报告表》编制规范，申报内容全面，环评结论可信，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、采用的施工方式和环境保护对策措施进行建设。 三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染采取相应的防治措施。施工期应按照河南省蓝天工程实施方案要求重点做好建设工地扬尘防治要求，做到六个“百分之百”。 （三）项目外排污染物应满足以下要求： 1、废水方面：施工废水收集沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排。生活污水经化粪池处理后，纳入永城市第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 2、废气方面：严格控制施工扬尘，施工工地应设置硬质围挡、并采取覆盖、分段作业、择时施工、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施，应满足《大气污染物综合标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限制要求。河底淤泥清理过程中产生的恶臭，采取及时清理清运，车辆密闭运输等措施后，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放要求。 3、噪声方面：加强施工监管，采取隔声屏障、合理安排施工时间等措施，在经距离衰减后施工场界噪声均能满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限制要求。 4、固废方面：弃土及时回填，建筑垃圾、生活垃圾应妥善处置或综合利用，河底淤泥交由防渗漏的密闭垃圾运输车送至指定地点合理处置，不得随意倾倒。一般固体废物的处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及修改单要求进行处置。 5、生态保护方面：应认真落实生态保护和生态恢复措施，防治水土流失。施工结束后，做好现场清理和植被恢复工作，按要求落实绿化方案及各项保护措施。 （四）、如果今后国家或省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位按新标准执行。 四、严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时向环保主管部门申请竣工环境保护验收。 五、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核 。 （公章） 2016年6月27日