审批意见： 永环审〔2016〕27号 关于《永城市妇幼保健院附属用房项目环境影响报告表》的批复 永城市妇幼保健院 : 你单位报送的由广州环发环保工程有限公司编制完成的《永城市妇幼保健院附属用房项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉。建设地点位于永城市东城区文化路与欧亚路交叉口向北200米西永城市妇幼保健院内。该审批项目已在永城市政府网站公示期满，公示期无异议。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的施工方式和环境保护对策措施进行建设。 二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染以及环保设施投资概算。 （二）项目施工期、运营期外排污染物应满足以下要求： 1、废水方面：施工废水、生活废水经沉淀池收集后回用于施工现地洒水抑尘 。运营期生活污水、医疗废水及食堂废水经“预处理+消毒”工艺处理后满足《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构水污染物排放限值要求，通过市政污水管网排入永城市第四污水处理厂，处理达标后最终入沱河。 2、废气方面：加强施工扬尘监管，采取围挡、堆放点遮盖、及时洒水等措施后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限制要求 。运营期污水处理站采用防护带隔离、设置围墙和封闭措施后均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，食堂油烟废气经油烟净化机处理后，通过专用烟道楼顶排放，外排应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 3、噪声方面：加强施工期噪声管理，对施工机械设备及时保养维护，合理安排施工时间等措施后，符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期采取减震、隔声和消声等综合降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限制要求。 4、固废方面：施工期堆土及时回填，建筑垃圾、生活垃圾综合利用或妥善处理。运营期医疗废物、化粪池污泥应妥善收集，定期送往有资质的危险废物处理中心处置。暂存必须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）有关规定。生活垃圾定期送至垃圾填埋场妥善处理，一般固体废物的处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及修改单要求进行处置。 5、生态方面：应认真落实生态保护和生态恢复措施，对基建施工和交通破坏的绿地，尽快恢复绿化，以保护周围良好的生态环境状态。 （三）、如果今后国家或省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位按新标准执行。 四、严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时向环保主管部门申请竣工环境保护验收。 五、本批复有效期五年。本项目自批复之日起五年后开工建设的，应报我局重新审核。 （公章） 2016年5月27日