审批意见： 永环审〔2016〕37号 关于《永城市盛隆建材有限公司年产30万吨机制砂项目环境影响报告表》的批复 永城市盛隆建材有限公司: 你单位报送的由河南源通环保工程有限公司编制完成的《永城市盛隆建材有限公司年产30万吨机制砂项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉。该审批项目已在永城市政府网站公示期满，公示期无异议。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、项目位于永城市龙岗镇贺庄村徐店组西。建筑面积5247.68㎡，总投资2000万元，环保投资17.1万元，建设有生产车间、原料堆放车间、办公室及其它附属设施。 二、该项目符合国家有关产业政策及相关规划要求，该《报告表》申报内容全面，环评结论可信，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、采用的施工方式和环境保护对策措施进行建设。 三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染采取相应的防治措施。严格按照《河南省蓝天工程实施方案》要求，认真落实扬尘防治措施，做到六个“百分之百”。 （三）项目外排污染物应满足以下要求： 1、生态保护方面：应认真落实生态保护和生态恢复措施，防治水土流失。施工结束后，做好现场清理和植被恢复工作，按要求落实绿化方案及各项保护措施。 2、废水方面：设备冲洗水和少量的泥浆废水经沉淀池收集处理后回用于施工场地洒水抑尘。车辆清洗废水循环利用，不外排。生活污水经地埋式化粪池处理后排入厂区蓄水池，用于附近农田灌溉。应满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准。 3、废气方面：施工场地应合理布局、设置围挡、采取覆盖、洒水抑尘等综合措施。对生产过程中输送、投料、筛选等工序产生的粉尘，采取车间密闭、通过除尘装置有效处理达标后经15m高排气筒外排，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。该项目卫生防护距离设置为100米，同时加强厂区绿化、设置喷淋、限制车速等措施，采取措施后有效减少扬尘对周围环境的影响。 4、噪声方面：加强施工监管，采取隔音屏障、合理安排施工时间等降噪措施后，施工场界噪声均能满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限制要求；运营期采取综合降噪措施后，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 5、固废方面：各类固废应妥善处置或综合利用，一般固体废物的处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及修改单要求进行处置,不得随意倾倒。 （四）、如果今后国家或省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位按新标准执行。 五、严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时向环保主管部门申请竣工环境保护验收。 六、你单位应严格按照环评及批复要求进行建设，不得擅自改变生产工艺，本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核 。 （公章） 2016年7月14日