永城市环境保护局关于永城市亿达置业有限公司永城亿丰广场建设项目（一期）竣工环保验收申请的批复公示

永城市亿达置业有限公司： 你公司上报的《永城市亿达置业有限公司永城亿丰广场建设项目（一期） 环境保护设施竣工验收申请》及相关材料收悉。该项目环境保护设施验收事项已在永城市政府网站公示期满,经研究，批复如下： 一、通过对永城市亿达置业有限公司永城亿丰广场建设项目（一期）的环保设施进行现场检查，及对验收监测报告进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准要求，项目竣工环境保护设施验收合格。 二、该项目（一期）已建成，正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1. 废气防治设施。废气主要来源于商业用房、单身公寓中厨房油烟及汽车尾气等废气。油烟经抽油烟机收集净化后通过内置烟道于楼顶排，汽车尾气通过自由扩散后和地下排风系统抽排后排放。 2. 废水防治设施。该项目生活废水经化粪池处理后，纳入永城市第四污水处理厂处理。 3.噪声防治设施。空调压缩机、水泵、抽风机等主要设备噪声源采取了采用隔声、消声、吸声、减振等综合治理措施进行降噪处理。 4、固体废物防治设施。固废主要为一般商业垃圾、单身公寓、写字楼产生的的生活垃圾。各类固体废物应分类收集，定点存放，由环卫部门及时清运至垃圾填埋场卫生处理。 5、风险防范措施。该公司制定了雨季防汛应急预案，并做了相对应的处理措施。 三、永城市环境监测站对该项目进行了环境监测，结果（见永环监验字〔2015〕第08号）表明： 1.验收监测期间，项目商场入驻率为40%，雨水及污水管网、化粪池等环保设施均正常稳定运行。 2.验收监测期间，厨房油烟经抽油烟机收集净化后通过内置烟道高空排放。汽车尾气排放量小，通过自由扩散后和地下排风系统抽排后对环境空气影响较小。 3.验收监测期间，永城亿丰广场建设项目一期化粪池出口废水pH、色度（倍）、悬浮物、COD、BOD5、动植物油类、挥发酚日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 4.验收监测期间，项目南侧、西侧、北侧噪声测定值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值；项目东侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值。 5.验收监测期间，项目产生固废包括单身公寓、写字楼、商场产生的的生活垃圾、一般商业垃圾等。单身公寓、写字楼产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理；一般商业垃圾分类收集至区内垃圾箱内，由环卫部门及时清运至垃圾填埋场处理。 6.总量。根据验收监测数据计算得出，永城亿丰广场建设项目分配总量为COD 21.3t/a；氨氮2.1t/a以内，其中一期分配总量为COD9.6873t/a；氨氮0.955t/a，验收期间废水污染物COD、氨氮排放量分别为1.251t/a、0.025t/a，未超过污染物分配总量。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。 企业应加强对各项环境保护设施的日常管理，未经环保部门同意，不得擅自停运、变更、拆除各项配套环保设施，生产过程中防治跑、冒、滴、漏现象发生，加强科学管理，落实好环境风险防范措施，杜绝环境污染事故的发生。确保清洁生产达到国内先进水平。 2016年4月19日